	Istituto Comprensivo “Margherita Hack”

Roma 

Succursale via del Casaletto

	1a 

PIANO DI PREVENZIONE E
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

(Registro/diario di prevenzione)
[image: image9.jpg]





	Aggiornamento: dicembre 2016


INDICE
31.
Premessa


42.
DATI AZIENDALI


42.1.
Notizie generali


52.2.
Attività e dati occupazionali


62.3.
Organigramma aziendale ruoli e responsabilità


72.4.
Organigramma Aziendale per la prevenzione


82.5.
Analisi della documentazione e delle certificazioni


82.5.1.
Documentazione agli atti dell’Istituto


92.5.2.
Valutazione del rischio d’incendio


103.
PIANO DI PREVENZIONE


103.1.
Premessa


113.2.
Programma interventi


113.2.1.
Programma degli interventi a breve termine


193.2.2.
Programma degli interventi a medio termine


203.2.3.
Programma degli interventi a lungo termine


223.3.
Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori


244.
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO




1. Premessa
Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

a) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

b) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

c) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

d) l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
2. DATI AZIENDALI
Notizie generali

	ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” ROMA 


Istituzione scolastica

	VIA  C.  MANASSEI  60 –  00151 ROMA


Indirizzo

	Educativo/Formativa  - SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO


Attività

	97710400587


Partita Iva/Codice fiscale

	0665741767
	0665749679
	RMIC8FU00V@ISTRUZIONE.IT
	RMIC8FU00V@PEC.ISTRUZIONE.IT


Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

	CARLO RINZIVILLO
	0665741767


Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono 

	SUCCURSALE R. SANZIO


                                     Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

	VIA DEL CASALETTO, 597


Indirizzo

	066536701
	0665749462
	RMIC8FU00V@ISTRUZIONE.IT


Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

	Ins. GIOVANNA ESPOSITO
	066536701


Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

Attività e dati occupazionali 

PERSONALE PROPRIO

	Mansione svolta
	N°

	Dirigenza generale
	

	Dirigenza amministrativa
	

	Amministrazione ed archiviazione
	

	Insegnamento ed educazione
	56

	Assistenza di laboratorio
	

	Pulizia e sorveglianza alunni
	6

	Minuta manutenzione
	

	(altro)
	

	
	


	62


 N° Lavoratori propri in totale

	            
	4
	                                          
	58


                                       Di sesso maschile                                                          Di sesso femminile

	519


 N° alunni

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

	Attività svolta
	 

	Pulizie 
	3

	Preparazione e distribuzione cibi 
	8

	Assistenti educativi
	2

	(altro)
	

	
	


	13


 N° Lavoratori esterni in totale

	594


 N° max. presenti

Organigramma aziendale ruoli e responsabilità
	Ruolo
	Mansione svolta
	Nome e Cognome

	Datore di lavoro
	Dirigente Scolastico
	Carlo RINZIVILLO

	Dirigenti
	D.S.G.A.
	Maurizio ROBERTI

	
	Docente con funzioni vicarie
	Beatrice PETRI

	Preposti
	Coordinatore di plesso
	Giovavva ESPOSITO

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Docente di attività curricolari in laboratorio *
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Docenti Scienze motorie
	

	
	
	

	
	
	


*Indicare i docenti di laboratorio e quelli che utilizzano saltuariamente i laboratori per attività curricolari.

Organigramma Aziendale per la prevenzione

	Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale:

	Rosati Amalio
	Consulente esterno
	  3939407816- 0774903270


Nome e cognome 




                                  telefono

	Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza:

	PANDINU    GABRIELLA
	DOCENTE

	ESPOSITO   GIOVANNA
	DOCENTE

	QUATTROCIOCCHI  ROBERTA
	COLL. SCOLASTICO

	COSTANTINO  DOMENICO
	COLL. SCOLASICO

	INNOCENTI LINDA
	COLL.SCOLASTICO

	TASSI GRAZIELLA
	COLL.SCOLASTICO


Nome e cognome 



                                         qualifica           

	
Addetti primo soccorso:

	BOLOGNESI LARA
	DOCENTE

	COSTANTINO DOMENICO
	COLL. SCOLASTICO

	QUATTROCIOCCHI ROBERTA
	COLL. SCOLASTICO

	
	

	
	


Nome e cognome 



                                        qualifica          

	Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale:

	Ing. PAGLIAROLI   ROBERTO
	DOCENTE

	
	

	
	


Nome e cognome 



                                        qualifica          

	Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:

	AGLIALORO  RITA
	0665741767


Nome e cognome                                                                                                telefono        

	Medico Competente:

	
	


Nome e cognome 




                         telefono

Analisi della documentazione e delle certificazioni 

Documentazione agli atti dell’Istituto
	Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti
	codice
	Si
	No
	NN
	validità

anni
	Data

rilascio

	Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali
	A1
	x
	
	
	
	

	Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti)
	A2
	
	X
	
	
	

	Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar)
	A3/A4
	
	X
	
	
	

	Dichiarazione di conformità impianto elettrico
	M1
	
	X
	
	
	

	Denuncia dell’impianto di messa a terra 
	M45
	
	X
	
	
	

	Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra
	M46
	
	X
	
	2
	

	Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione 
	M49
	
	X
	
	
	

	Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche
	M50
	
	X
	
	2
	

	Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas
	O1
	
	X
	
	
	

	Dichiarazione di conformità impianto termico
	N1
	
	X
	
	
	

	Libretto o copia del libretto d’impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h)
	N2
	
	
	X
	
	

	CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h)
	W36
	
	X
	
	5
	

	Verifiche periodiche dell’impianto termico
	N4
	
	X
	
	2
	

	Certificazione analisi fumi impianto termico
	N3
	
	X
	
	2
	

	Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori
	L2
	
	
	X
	
	

	Verifiche periodiche ascensori(di portata >200Kg)
	L3
	
	
	X
	2
	

	Certificato di conformità servo scala per disabili
	L14
	
	X
	
	
	

	Verifiche  di manutenzione periodiche servo scala
	L16
	X
	
	
	2
	

	Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100)
	W1

W2
	
	x
	
	5
	


nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

	Certificazione relative alle attività lavorative
	Codice
	Si
	No
	NN

	Registro delle attrezzature di lavoro
	@59
	X
	
	

	Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE)
	P1
	X
	
	

	Libretto d’uso e manutenzione delle macchine
	P3
	X
	
	

	Registro sostanze pericolose
	@61
	X
	
	

	Schede di sicurezza delle sostanze pericolose
	T10
	X
	
	

	Registro smaltimento di rifiuti speciali, tossici ed inquinanti 
	T22
	
	
	X

	Registro dei controlli periodici antincendio
	@55/@56
	x
	
	


nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)
Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

	Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio

	
	personale
	alunni
	lavoratori ed allievi con disabilità
	persone esterne
	TOTALE

	
	
	
	motorie
	visive
	uditive
	
	

	Seminterrato
	
	180
	
	
	
	
	180

	Piano terra/rialzato
	20
	160
	3
	
	
	
	184

	Piano primo
	23
	215
	2
	
	1
	
	241

	Piano secondo
	12
	100
	
	
	
	
	112

	Piano terzo
	
	
	
	
	
	
	


Tabella B

	NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio

	
	palestra
	mensa
	laboratori
	teatro
	archivi e

depositi
	centrale

termica
	garage
	biblioteca

	Seminterrato
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Piano terra/rialzato
	
	
	
	1
	
	Esterna
	
	1

	Piano primo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piano secondo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piano terzo
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabella C

	TIPOLOGIA QUALITà E NUMERO DEgli impianti di estinzione INCENDI

	
	Superficie
Mq.
	Estintori a polvere
	Estintori CO2
	Idranti

UNI45
	Attacco autopompa

	
	
	21A/113B
	34A/144B
	55A/233B
	
	
	

	Seminterrato
	Come da planimetria allegata al piano di emergenza


	Piano terra/rialzato
	

	Piano primo
	

	Piano secondo
	

	Piano terzo
	


Tabella D

	Presenza di lavoratori o allievi diversamente abili

	Tipologia di disabilità
	N°

	Handicap motorio completo (non deambulante)
	1

	Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione)
	1

	Handicap uditivo 
	1

	Handicap visivo 
	


Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) . 

3. PIANO DI PREVENZIONE
Premessa
In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio: 

· Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

· Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

· Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato
Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva. 

	Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati:

· in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile 

· in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro

· in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti
· in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori

Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente,
anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo


Programma interventi

Programma degli interventi a breve termine
	Risultanze della valutazione rischi
	Misure di prevenzione
	Misure sostitutive
	Luogo
	Data di attuazione

	@
	RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione

	42
	I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati
	Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati 
	Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso 
	Edificio
	 

	66
	Non è attivo un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne
	Organizzare ed attivare, con apposita circolare, la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne
	Mettere in atto la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne
	Edificio
	 

	67
	I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo
	Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo
	Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo
	Edificio
	 

	68
	In caso di lavorazioni in appalto/prestazione d'opera in proprio non è stata attivata la procedura per evitare i rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse lavorazioni
	Attivare, con apposita circolare, la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti 
	Mettere in atto la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da appalti. 
	Edificio
	 


	A
	AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne

	2
	L'edificio non è corredato del certificato di agibilità 
	Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa
	  
	Edificio
	 

	5
	Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta
	Dotare le ante del cancello,di catena anti caduta 
	  
	Edificio/Cortile
	 

	12
	Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica
	Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello
	Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi
	Edificio/Cortile
	 

	25
	La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti
	Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti 
	Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. 
	Cortile
	 

	42
	Sono presenti sporgenze pericolose lungo le vie di circolazione
	Eliminare le sporgenze pericolose dalle vie di circolazione
	Delimitare la zona in prossimità delle sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo 
	Cortile - residui di tronchi
	 

	43
	Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione
	Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti 
	Delimitare la zona in prossimità della sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta 
	Cortile
	 

	59
	Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie 
	Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti
	Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata 
Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori
	Cortile
	 


	B
	AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni

	10
	Le maniglie delle porte sono non funzionanti o mancanti
	Ripristinare la funzionalità delle maniglie
	Mantenere le porte in posizione di apertura
	Locale 24
	 

	16
	Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno
	Imbussolare le porte che in apertura possono colpire le persone all' esterno
	Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo, aprire con la massima cautela. 
Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo
	Edificio
	 

	25
	Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento
	Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8%
	Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero
	Edificio
	 


	C
	AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti

	5
	La pavimentazione vinilica presenta sconnessioni e/o parti rialzate
	Ripristinare l'integrità della pavimentazione vinilica
	Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nere
	Palestra
	 


	F
	AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro

	2
	Sono presenti infiltrazioni d'acqua nel locale
	Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare dall'umidità e verificare l’assenza di acqua nelle canalizzazioni impianto elettrico
	Delimitare la zona interessata e se diffusa, interdire l’intero locale 
	Palestra
	 

	31
	Il locale tecnico(cavedio) non è utilizzato secondo la sua destinazione d'uso esclusiva
	Il locale tecnico(cavedio) va utilizzato secondo la sua destinazione d'uso esclusiva
	Vietare l'utilizzo per altri usi del locale tecnico (cavedio)
	Edificio
	 


	G
	AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari

	5
	Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza 
	Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza
	Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela
	Edificio
	 

	7
	Le finestre non sono integre nel telaio e/o nelle ante
	Riparare i telai e/o le ante delle finestre rotte
	Segnalare l'eventuale pericolo, con apposita indicazione: Attenzione pericolo, vietato l'utilizzo/apertura delle finestre/lucernari /vasistas non stabili 
	Locale 16.1
	 

	25
	Le portefinestre non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra
	Rendere le portefinestre antisfondamento almeno fino a 1 m d'altezza
	Proteggere le portefinestre e segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela
	Edificio
	 

	26
	Le finestre/vetrate non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra
	Proteggere le finestre/vetrate contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra
	Proteggere le finestre/vetrate e/o segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela
	Edificio
	 


	G1
	AMBIENTI DI LAVORO: Amianto

	1
	Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto 
	Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto 
	  
	Edificio
	 

	4
	La pavimentazione vinilica potrebbe contenere fibre di amianto
	Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la pavimentazione
	Verificare e periodicamente lo stato di conservazione della pavimentazione
Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni della pavimentazione ed effettuare le operazioni di pulizia ad umido.
	Palestra
	 


	H
	AMBIENTI DI LAVORO: Arredi

	10
	Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali
	Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali 
	Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.)
	Edificio
	 

	24
	Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza
	Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi
	Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro non infrangibile osservare la massima cautela
	Edificio
	 


	K
	AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche

	20
	L’edificio non è dotato di idonei sistemi di abbattimento delle barriere architettoniche per i non udenti
	Dotare l’edificio di idonei sistemi di abbattimento delle barriere architettoniche per i non vedenti (sistemi di segnalazione luminosi)
	Garantire idonea assistenza al diversamente abile
	Edificio
	 


	M
	IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche

	1
	Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico
	Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma.
	Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali 
	Edificio
	 

	22
	Le scatole di derivazione sono prive di copertura
	Ripristinare la copertura delle scatole di derivazione non integre
	  
	Edificio
	 

	42
	I corpi illuminanti della palestra non sono provvisti di griglie di protezione
	Dotare i corpi illuminanti della palestra di griglie di protezione
	Non svolgere attività con palloni
	Palestra
	 

	43
	Sono presenti corpi illuminanti guasti
	Sostituire i corpi illuminanti guasti
	  
	Edificio
	 

	45
	Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra 
	Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra 
	  
	Edificio
	 

	46
	Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra
	Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra
	  
	Edificio
	 

	49
	Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche
	Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
	  
	Edificio
	 

	50
	Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche 
	Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche 
	  
	Edificio
	 


	N
	IMPIANTI: Impianto Termico

	1
	Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico
	Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma.
	  
	Edificio
	 

	3
	Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica
	Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica
	  
	Edificio
	 

	4
	L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche
	Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche
	  
	Edificio
	 


	O
	IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas

	1
	Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas
	Fornire la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa
	  
	Edificio
	 


	R
	RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi

	8
	La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale
	Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni
	Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione
	Edificio
	 


	S
	RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni

	5
	I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi
	Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati
	Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori
Utilizzare gli otoprotettori forniti
	Palestra
	 


	T
	RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi

	1
	Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari)
	Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi
	Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti
	Edificio
	 

	10
	Non sono disponibili, per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza
	Mettere a disposizione dei lavoratori per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza
	Vietare, nel frattempo, le lavorazioni interessate o l'uso dei prodotti
	Edificio
	 


	U
	RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici

	13
	L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale
	Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale 
	Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione
Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti
	Edificio
	 


	V
	RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non

	9
	Non sono state effettuate misurazione del livello di radon 
	Effettuare le misurazioni del livello del radon e fornire i relativi risultati.
	Verificare che i locali, in particolare quelli interrati e seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale
Arieggiare regolarmente i locali prima e durante l'utilizzo
	Edificio
	 


	W
	EMERGENZE: Incendio ed esplosione

	1
	L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA
	Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio alla normativa di prevenzione incendi o effettuare i relativi interventi.
	  
	Edificio
	 

	2
	L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA
	Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq
	Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate
	Edificio
	 

	25
	Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato
	Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio
	Apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio
	Edificio
	 

	30
	Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm
	Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra
	  
	Edificio
	 

	31
	Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono identificati con numero progressivo
	Sui cartelli di segnalazione degli estintori va apposto un numero progressivo di identificazione
	Far apporre ,sui cartelli di segnalazione degli estintori un numero progressivo di identificazione
	Edificio
	 

	36
	L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA
	Fornire il CPI dell' impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal 
	  
	Edificio
	 

	38
	Non vengono rispettati gli indici di affollamento dei locali previsti dal DM 26/8/92 (max. 26 persone/aula, o 2,5 mq/allievo per locali a specifico rischio d'incendio: refettori e palestre).
	Disporre una diversa ripartizione di lavoratori ed alunni per rispettare gli indici di affollamento dei locali o, rilasciare apposita dichiarazione in merito al superamento di tale indice, verificando che le porte di uscita dall'aula siano di ampiezza pari a 120 cm. ed abbiano l’apertura nel verso dell’esodo. 
	Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate
	Sala Mensa massimo affollamento 61 persone
	 

	58
	Le pareti del locale presentano materiali didattici o altri materiali infiammabili
	Vanno eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili
	Verificare che vengano eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili
Non collocare sulle pareti materiali didattici o/altri materiali infiammabili
	Locale 29
	 

	60
	Sono presenti tendaggi e altro materiale infiammabile, nei locali di lavoro 
	Eliminare tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro
	Verificare che siano stati eliminati tendaggi e/o altro materiale infiammabile sulle finestre e sulle pareti dei locali di lavoro
	Sala teatro
	 


	Y
	EMERGENZE: Evacuazione di emergenza

	2
	I punti di raccolta non sono adeguatamente segnalati
	Fornire al preposto idonea segnaletica per i punti di raccolta 
	Collocare idonea segnaletica per i punti di raccolta 
	Edificio
	 

	10
	L'impianto sonoro risulta mancante/rotto/sotto dimensionato
	Riparare l'impianto sonoro e/o integrare i dispositivi sonori nelle zone dove non sono percettibili
	Collocare sistema manuale sonoro ai piani (fischietti, sirena o altro sistema analogo) 
	Edificio
	 

	52
	Le luci di emergenza non sono funzionanti
	Riparare le luci di emergenza guaste 
	  
	Edificio - alcune al I piano
	 

	53
	Le luci di emergenza non sono funzionanti
	Organizzare le attività con termine entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Vietare di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale, e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. 
	Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione
	Edificio - alcune al I piano
	 


	Z
	RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro

	8
	I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti
	I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi
	Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi
Riporre i materiali in deposito negli appositi locali
	Atrio 1.8
	 

	14
	Sono presenti materiali sopra gli armadi
	I materiali non vanno riposti sopra gli armadi 
	Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi,siano adeguatamente riposti o eliminati
Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi 
	Locale 30
	 

	16
	Gli oggetti pesanti e voluminosi non vengono riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature o comunque impilati in modo da non cadere
	Gli oggetti pesanti e voluminosi vanno riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature
	Verificare che gli oggetti pesanti e voluminosi vanno riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature 
Riporre gli oggetti pesanti e voluminosi nella parte bassa di armadi e scaffalature
	Atrio 1.2 - Armadio instabile
	 

	18
	I locali di deposito non risultano chiusi a chiave
	Va impedito l'accesso ai non addetti ai locali di deposito, chiudendo a chiave i depositi
	Verificare che, nei locali deposito, sia impedito l'accesso ai non addetti, chiudendoli a chiave e apponendovi adeguata segnaletica: Vietato l'accesso al personale non autorizzato
Chiudere a chiave i depositi
	Edificio
	 


Programma degli interventi a medio termine

	A
	AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne

	30
	I gradini non sono integri
	Riparare i gradini rotti
	Segnalare il pericolo con apposita segnalazione a bande giallo/nere o segnalare il pericolo con apposita indicazione: attenzione gradini rotti, procedere con cautela
	Cortile
	 

	83
	Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti 
	Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione
	Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori
	Edificio
	 


	E
	AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici

	1
	Il bagno non è funzionante
	Ripristinare la funzionalità del bagno
	  
	Edificio - diversi
	 

	2
	I sanitari e le rubinetterie sono rotti o mal funzionanti
	Riparare i sanitari e le rubinetterie rotte o mal funzionanti
	  
	Edificio - alcuni
	 

	13
	I bagni non sono dotati di contenitori igienici
	I bagni devono essere forniti di contenitori igienici 
	Curare l’installazione nei bagni dei contenitori igienici 
	Edificio
	 

	18
	I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda 
	Dotare i bagni degli allievi di acqua calda 
	  
	Edificio
	 


	G
	AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari

	22
	Le schermature antisoleggiamento sono rotte
	Riparare le schermature antisoleggiamento rotte
	  
	Locale 16.1, 17.1 e altre
	 


Programma degli interventi a lungo termine

	A
	AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne

	8
	Il cancello è difettoso in apertura / chiusura
	Ripristinare la funzionalità del cancello difettoso in apertura / chiusura
	Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi
	Edificio/Cortile - Largo Vallauri
	 

	24
	La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti
	Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti 
	Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. 
	Cortile
	 

	28
	Il pavimento presenta dislivelli ( gradini o cordoli ) alti meno di 13 cm. sulle vie di transito
	Correggere i dislivelli della pavimentazione del cortile con rampe di pendenza inferiori all' 8%
	Rendere visibile il dislivello con apposita segnalazione a bande giallo/nere
	Cortile
	 

	52
	Nell'area è presente una zona pericolosa non adeguatamente protetta
	Proteggere adeguatamente la zona pericolosa nell'area cortiva
	Delimitare la zona e segnalare adeguatamente il pericolo
	Cortile - grate non inserite in sede
	 

	71
	Le pareti esterne dell'edificio presentano infiltrazioni d'acqua e/o tracce di umidità
	Eliminare le tracce di umidità e le eventuali infiltrazioni di acqua nelle pareti esterne 
	  
	Esterno edificio
	 


	D
	AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi

	Non sono stati rilevati rischi


	I
	AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione

	Non sono stati rilevati rischi


	J
	AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione

	Non sono stati rilevati rischi


	L
	IMPIANTI: Ascensori e montacarichi

	Non sono stati rilevati rischi


	P
	RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature

	Non sono stati rilevati rischi


	Q
	RISCHI SPECIFICI: Videoterminali

	Non sono stati rilevati rischi


	X
	EMERGENZE: Primo soccorso

	Non sono stati rilevati rischi


	ZZ
	RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato

	Non sono stati rilevati rischi


Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori
	N°
	Segnalazione del lavoratore  
	Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto  
	Luogo


	Data
attuazione

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	N°
	Segnalazione del lavoratore  
	Misure sostitutive messe in atto  
	Luogo

	Data
attuazione

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori. 

Il Datore di lavoro

.....................................................

[image: image10.png]


Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]



[image: image11.png]s>

Dasa-Ragister

EN ISO 9001:2008
1Q-0711-04




	  Euservice s.r.l. -  Largo Principessa Brancaccio, 2 - 00027 Roviano (RM) -  P. Iva 08879271008

	Segreteria consulenza

tel./fax 0774903270 - tel. 3939264567
	info@euservice.it    81@euservice.it
www.euservice.it
	Segreteria formazione
Tel. 067232251 - tel. 3939175571



